- Доступные мощности систем холодного водоснабжения жилого района «Поселок Сокол»

за 1 квартал 2024г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Источник водоснабжения | Проектная мощность, м3/сут. | Располагаемая мощность, м3/сут. | Подключённая нагрузка, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОС жилого района «Поселок Сокол» | Г. Снежинск, ул. Кирова д.18 | Озеро Сунгуль | 2400 | 2400 | 600 | 1800 |